ПРОТОКОЛ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ № 142

(при приеме оборудования на комиссию)

«27»  Марта  2024г.

| № лота | 142 |
| --- | --- |

| - Наименование клиента |  | Опытная эксплуатация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Наименование оборудования |  | Входной фильтр для ЧРП 315 кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Серийный номер |  | L69823 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Дата изготовления |  | 19 декабря 2023 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Товарный вид |  | Эксплуатировался |  |  |  |  | Не эксплуатировался |  |  |  |
|  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Состояние упаковки | Наличие следов крепления |  | Наличие и состояние резиновых уплотнителей кабельных вводов |  |  | Наличие царапин, сколов, повреждений лакокрасочного покрытия |  |  | Степень загрязнения |  |
| Картонная коробка | Незначительные |  |  |  |  | Незначительные |  |  | Нет |  |
| - Эксплуатировался с нарушениями ТУ или РЭ |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Выполненные тесты и проверки |  | Силовая часть |  | Плата ЦП | Вентиляторы охлаждения |  |  | Силовые конденсаторы |  | Работа на нагрузке |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| - ЗАКЛЮЧЕНИЕ |  | Вышеуказанное оборудование соответствует ТУ и РЭ и признается годным к дальнейшей эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ответственный инженер   Филиппов Д.В. (____________)