ООО «Компания Веспер»

125493, г. Москва, ул. Михалковская, дом 63Б, стр.4, оф.455

тел./ факс (495) 258-0049   (многоканальный)     E-mail: mail@vesper.ru            Интернет: http://www.vesper.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на преобразователь частоты

| Дата заполнения: «____» _________________ 20___ г. |  |
| --- | --- |
| Сведения о заказчике |  |
| Наименование: |  |
| Адрес:_____________________________________________________________________________ |  |
| Сфера деятельности |  |
| Веб-сайт, e-mail |  |
| Контактная информация |  |
| Должность |  |
| ФИО |  |
| Тел / Факс |  |

| Характеристики питающей сети |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ~3ф, 380 В, 50 Гц ~1ф, 220 В, 50 Гц Другое:_______________________ |  |  |  |  |  |
| Кабельная линия Воздушная линия Троллейная линия |  |  |  |  |  |
| Качество питающей сети: наличие перепады напряжения, помехи от мощных потребителей, наличие конденсаторных установок, другие особенности _______________________________________________ |  |  |  |  |  |
| Мощность питающего трансформатора ______ кВА ( для преобразователей > 93 кВт ) |  |  |  |  |  |
| Марка асинхронного электродвигателя: |  |  |  |  |  |
| Номинальная мощность, кВт |  | Номинальный ток, А |  | Номинальное напряжение, В |  |
| Номинальная частота, Гц |  | Номинальная скорость, об/мин |  | Длина кабеля от ПЧ до двигателя, м |  |

| Требования к регулированию: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Минимальная частота вращения ____________ об/мин | Максимальная частота вращения _________ об/мин |  |  |  | Необходимая точность по скорости _______% |
| Характер нагрузки (тип механизма): _________________________________________________ Примеры: Насос центробежный, насос погружной, вентилятор, конвейер, компрессор поршневой, мешалка, подъемный механизм и т.п. |  |  |  |  |  |
| Необходимость быстрого торможения: ДА НЕТ Если ДА: Время торможения _______ с, ПВ _______ %, Тормозной момент___________ % |  |  |  |  |  |
| Дистанционное NPN управление PNP неважно |  |  | Протокол управления MODBUS PROFIBUS не требуется |  |  |
| Размещение ПЧ: в промышленной зоне в жилой или коммерческой зоне Наличие оборудования, чувствительного к электромагнитным помехам: ДА НЕТ |  |  |  |  |  |
| Характеристики окружающей среды |  |  |  | Требуемая степень защиты от пыли и влаги IP ______ |  |
| Диапазон рабочих температур от_______ оС до________оС |  | Влажность до ______ % |  |  |  |

Необходимость поставки дополнительного оборудования: Вх.фильтр Вых.фильтр ЭМИ-фильтр Синус-фильтр Выносной пульт Датчик давления другие требования: _______________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________